Результаты лабораторного анализа проб воды р. Чита, отобранных 22 апреля 2015 г.

в период сброса неочищенных сточных вод с КНС г. Читы

| Определяемый показатель качества воды р. Чита, единица измерения | ПДК* | Точки экспедиционного обследования качества воды р. Чита |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,5 км выше г. Чита |  | 0,5 км ниже сброса неочищенных сточных вод КНС «Главная» |  | 0,5 км ниже сброса неочищенных сточных вод КНС «Центральная» |  | 0,5 км выше устья р. Чита |  |
|  |  | Концентрация | Кратность превыше-ния ПДК | Концентрац-ия | Кратность превышения ПДК | Концентра-ция | Кратность превышения ПДК | Концентра-ция | Кратность превыше-ния ПДК |
| Химическое потребление кислорода (ХПК), мг/дм3 | 15,0 | 15,1 | 1 | 42,3 | 2,8 | 40,2 | 2,7 | 39,9 | 2,7 |
| Биохимическое потребление кислорода (БПК5), мг/дм3 | 2,0 | 1,35 | - | 21,2 | 10,6 | 21,1 | 10,5 | 22,4 | 11,2 |
| Азот аммонийный, мг/дм3 | 0,40 | 0,03 | - | 4,25 | 10,6 | 3,64 | 9,1 | 3,43 | 8,6 |
| Азот нитритный, мг/дм3 | 0,02 | < 0,010 | - | 0,018 | - | 0,024 | 1,2 | 0,123 | 6,2 |
| Фосфор фосфатов, мг/дм3 | 0,20 | 0,014 | - | 0,801 | 4 | 0,437 | 2,2 | 0,833 | 4,2 |
| Фенолы летучие, мг/дм3 | 0,001 | 0,003 | 3 | 0,002 | 2 | 0,003 | 3 | 0,002 | 2 |
| Синтетические поверхностно-активные вещества анионные (СПАВ анионные), мг/дм3 | 0,10 | 0,06 | - | 0,22 | 2,2 | 0,20 | 2 | 0,39 | 3,9 |
| Железо общее, мг/дм3 | 0,1 | 0,19 | 1,9 | 0,16 | 1,6 | 0,19 | 1,9 | 0,18 | 1,8 |
| Медь, мкг/дм3 | 1 | 1,9 | 1,9 | 3,0 | 3 | 3,3 | 3,3 | 4,0 | 4 |
| Цинк, мкг/дм3 | 10 | 14 | 1,4 | 8,8 | - | 13 | 1,3 | 15 | 1,5 |
| Марганец, мкг/дм3 | 10 | 81 | 8,1 | 80 | 8 | 97 | 9,7 | 81 | 8,1 |

Примечание: 	15,1 – концентрация, превысившая уровень предельно допустимой концентрации (ПДК);

21,2 – концентрация, соответствующая критерию высокого загрязнения (ВЗ) вод;

< 0,010 – концентрация ниже минимального диапазона определения;

* – при оценке степени загрязненности водотока используются значения ПДК загрязняющих веществ, принятых в Российской Федерации для водных объектов рыбохозяйственного значения.